## Protokoll
STAATLICHE STUDIENAKADEMIE BAUTZEN
STUDIENGANG
ELEKTROTECHNIK
Applikation mit Controllino MAXI Automation
o3.o3.2o25
CCR_v02e
| (1) | Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus!
|  |  | Name: |  |  | Vorname: |  |  | Matrikel Nr. (4-stellig):
A | Teilnehmer (1) :
Teilnehmer (2) :
Teilnehmer (3) :
Teilnehmer (4) :
| Jahrgang: |  | Studiengang: | [5 empty] | Datum: ( "STRG" & ":" )
| (2) | Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen: |  |  |  |  | CCR_v02e_----.xls
auf dem Arbeitsplatzrechner!
| (3) | Führen Sie den Laborversuch entsprechend der Anleitung durch und füllen Sie das Protokoll aus.
|  | Die fertig ausgefüllte Datei senden Sie bitte per E-Mail an: | [5 empty] | labor@mirke.de
| (4) | Für Hinweise über aufgetretene Probleme während der Versuchsdurchführung nutzen Sie bitte das
nachfolgende Feld "Bemerkungen zur Versuchsdurchführung".
Bemerkungen zur Versuchsdurchführung:
B
Auf der Regelstrecke (s. CCR_Regelstrecke.pdf) befindet sich ein Servomotor mit einer Scheibe, die über ihrem Umfang an Radius zunimmt. Diese Scheibe wird durch eine Gabellichtschranke bewegt. Wenn die optische Strecke in der Gabellichtschranke komplett abgedeckt ist kann am Ausgang eine Spannung von 0 V gemessen werden. Ist die optische Strecke der Gabellichtschranke frei, dann beträgt die Ausgangsspannung 10 V.
Die Steuerung soll nun so programmiert werden, dass während der Versuchsdurchführung der Servomotor schrittweise auf unterschiedliche Winkel eingestellt werden kann. Diese Schritte sollen den Bereich der Kennlinie des Optokopplers erfassen in dem sich die Ausgangsspannung zwischen 0 und 10 V ändert.
Das Programm sollte so konzipiert werden, dass während der Versuchsdurchführung die Schrittweite einfach angepasst werden kann um den relevanten Bereich optimal zu erfassen. Die Skalenmarkierung der Scheibe beträgt 5°.
Versuchsvorbereitung:
Stellen Sie folgende Verdrahtung zwischen dem Controllino und der Regelstrecke her:
Tabelle 1
| Regelstrecke |  |  |  | Controllino
| Sollwertgeber 0…10V |  |  | --------> | AI12
| Optokoppler 0…10V |  |  | --------> | AI13
| Servomotor |  |  | <-------- | DO4
| 24V |  |  | <-------> | 24V
| GND |  |  | <-------> | GND
Versuchsdurchführung:
Hinweis: Beachten Sie die Definition der Pins an denen das LCD-Shield angeschlossen ist. Nutzen Sie dazu die Pinout-Tabelle, um die richtigen Pins der SPI-Schnittstelle einzutragen (TxD, RxD, SS, MOSI, MISO, SCK). Des Weiteren ist bei der Initialisierung zu beachten, dass alle Ein- und Ausgänge definiert werden, das LCD eingerichtet wird und das ein PWM-Ausgang dem Servomotor zugeordnet wird. Nutzen Sie dazu die beigelegte Syntaxübersicht.
Die SPS "Controllino MAXI Automation" soll für folgende Aufgaben programmiert werden:
| 1) | Betriebsart "STANDBY" (Hauptprogramm)
Nach Inbetriebnahme der Steuerung sollen die LED 1 (DO7) auf EIN und LED 2 (DO6)… 3 (DO5) auf AUS geschaltet werden. Der Ausgang DO4 ist auf den Wert 0 zu setzen. Auf dem Display soll folgende Anzeige erfolgen:
| Zeile 1: | "STANDBY"
Zeile 2:
Durch Betätigen des Tasters 1 (DI0) soll die Betriebsart (Schrittbetrieb) gestartet werden, das Betätigen des Tasters 2 (DI1) soll die Betriebsart (Automatik) aktivieren.
| 2) | Betriebsart "SCHRITTBETRIEB" (Unterprogramm 1)
LED 1 soll AUS, LED 2 soll EIN geschaltet werden. Mit Betätigen der Taste 3 (DI2) soll der Wert vom Ausgang DO4 von 0 bis 255 jeweils um den Wert 1 erhöht werden. Mit Betätigen der Taste 4 (DI3) soll der Wert vom Ausgang DO4 von 255 bis 0 jeweils um den Wert 1 verringert werden. Auf dem Display soll folgende Anzeige erfolgen:
| Zeile 1: | "Servo: " [Wert von DO4]
| Zeile 2: | "Opto: " [Wert von AI13]
Gestalten Sie den Programmablauf so, dass die Werte auf dem Display ablesbar sind. Der Rücksprung in das Hauptprogramm erfolgt duch das Loslassen des Taster 1.
| 3) | Betriebsart "AUTOMATIK" (Unterprogramm 2)
LED1 soll AUS, LED3 soll EIN geschaltet werden. Der Drehwinkel des Servomotors soll in Abhängigkeit des Sollwertgebers von 0° bis MAX. eingestellt werden. Dabei soll bei Drehung des Potentiometers im Uhrzeigersinn der Drehwinkel des Servomotors ebenfalls im Uhrzeigersinn gestellt werden. Auf dem Display soll folgende Anzeige erfolgen:
| Zeile 1: | "AUTOMATIK"
| Zeile 2: | "SOLL: " [Wert von AI12]
Gestalten Sie den Programmablauf so, dass die Werte auf dem Display ablesbar sind. Der Rücksprung in das Hauptprogramm erfolgt duch das Loslassen des Taster 2.
Dokumentieren Sie Ihren Programmcode in den folgenden Feldern und erstellen Sie einen dazugehörigen PAP!
Arduino IDE Code - Inkludieren der Bibliotheken
D
E | [10 empty] | 0 | 3
Arduino IDE Code - Definition der Variablen und Konstanten
F
G | [10 empty] | 0 | 3
Arduino IDE Code - Initialisierung
H | [10 empty] | 0 | 3
Arduino IDE Code - Hauptprogramm
I
K | [10 empty] | 0 | 3
Arduino IDE Code - Unterprogramm (1)
L
M | [10 empty] | 0 | 3
Arduino IDE Code - Unterprogramm (2)
N
O | [10 empty] | 0 | 3
Starten Sie die Betriebsart "SCHRITTBETRIEB". Stellen Sie mit den Tasten (3) und (4) Schrittwinkel ein, die geeignet sind den Bereich der Kennlinie des Optokopplers zu erfassen in dem sich die Ausgangsspannung zwischen 0 und 10 V ändert. Tragen Sie in Tabelle (2) die entsprechenden Werte für den Drehwinkel, DO4 und AI13 ein. Benutzen Sie bitte als Bezugsgröße für den Drehwinkel in Zeile (1) den Wert 0°. Erstellen Sie in Diagramm (1) die Kennlinien für DO4 und AI13 jeweils als Funktion des Drehwinkels. Benutzen Sie bitte für die Servo-Werte DO4 die Reihenoption "Sekundärachse".
P | Tabelle 2 |  |  |  | Diagramm 1
| Dreh- winkel / ° | Servo DO4 | Opto AI13
Q | [10 empty] | 0 | 6
Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit "1", alle falschen Aussagen mit "0"!
R1 | Die Anweisung #include < … > ermöglicht die Nutzung von Funktionen aus externen Bibliotheksdateien. | [10 empty] | -
R2 | Die Anweisung int TEST1; deklariert eine Variable zur Nutzung im Programm. | [10 empty] | -
S1 | Mit der Anweisung int TEST1 = CONTROLLINO_DI1; wird die Variable TEST1 mit dem entsprechenden digitalem Ausgangsport verknüpft. | [10 empty] | -
S2 | Mit Hilfe der Anweisung digitalWrite(LED2, LOW); wird die LED2 eingeschaltet! | [10 empty] | -
T1 | Die Bedingung if(digitalRead(Taster2)==HIGH) ist wahr, wenn der Taster 2 betätigt ist! | [10 empty] | -
T2 | Die Anweisung servo1.write(60); stellt den Servomotor auf einen bestimmten Winkel ein! | [10 empty] | -
U1 | Der Programmteil void loop() stellt eine Endlosschleife dar, in der sich alle Befehle und Funktionen zur Ablaufsteuerung befinden! | [10 empty] | -
U2 | Mit den Analogeingängen der Controllino MAXI Automation können Spannungen von 0 V bis 24 V gemessen werden! | [10 empty] | -
V1 | Im Spannungsbereich von 7,2 V bis 18 V liefern die digitalen Eingänge der Controllino MAXI Automation keinen eindeutigen Wert! | [10 empty] | -
V2 | Die Abfrage der Eingänge erfolgt in jedem Programmzyklus spätestens nach einer exakt nachvollziehbaren Zeit! | [10 empty] | -
Programmablaufplan:
X | [10 empty] | 0 | 5
© mirke - 2008