## Protokoll
Thomson Messbrücke
1o.o2.2o23
MT03_v05d
| (1) | Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus!
|  |  | Name: |  |  | Vorname: |  |  | Matrikel Nr. (4-stellig):
A | Teilnehmer (1) :
Teilnehmer (2) :
Teilnehmer (3) :
| Jahrgang: |  | Studiengang: |  |  | Arbeitsplatz: |  |  | Datum: ( "STRG" & ":" )
| (2) | Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen: |  |  |  |  | MT03_v05d_---.xls
auf dem Arbeitsplatzrechner!
| (3) | Führen Sie den Laborversuch entsprechend der Anleitung durch und füllen Sie das Protokoll aus.
Die fertig ausgefüllte Datei legen Sie bitte im vorgegebenen Upload-Bereich ab!
| (4) | Für Hinweise über aufgetretene Probleme während der Versuchsdurchführung nutzen Sie bitte das
nachfolgende Feld "Bemerkungen zur Versuchsdurchführung".
Bemerkungen zur Versuchsdurchführung:
B
Einführung
Im Grundprinzip stellt die Thomson-Messbrücke eine erweiterte Wheatstone- Messbrücke dar. Sie wird vorwiegend zur Messung sehr kleiner Widerstände genutzt, die mit einer einfachen Wheatstone-Messbrücke nicht fehlerfrei ermittelbar sind. Da bei der Wheatstonebrücke die Übergangs- und Leitungswiderstände nicht kompensiert werden, wird das Messergebnis verfälscht. Bei der Thomson-Messbrücke liegen die von hohen Strömen durchflossenen Kabel- und Klemmenübergangswiderstände (Ry, Rz) außerhalb des Messzweiges.
Die Klemmenwiderstände Ry sind annähernd gleich groß und gehen somit zu gleichen Teilen in das Verhältnis der Widerstände ein. Außerdem sind sie im Vergleich zu den Widerständen R1-R4 (min. 1kOhm) sehr klein und gehen allein deswegen nur im zehntel Promillebereich in die Messung ein.
Thomson-Messbrücke
Ry - Klemmenübergangswiderstände
Rz - Leitungswiderstände
Berechnung der Thomson-Brücke über die Spannungsteiler:
Sind beide R gleich groß und wird für die R1 ein Doppelpotentiometer eingesetzt ist das Verhältnis auf beiden Seiten gleich, genannt α (Alpha)
α = R1 / ( R + R1)
Für die Spannungen Ux und Uv ergibt sich so:
| Uv = Us (R1 / (R + R1) ) | [5 empty] | Ux = Us (Rx + α Rz) / (Rx + Rz + RN)
Uv = Us α
Im abgeglichenen Zustand gilt nun Ux = Uv:
α (Rx + Rz + RN) = Rx + α Rz
α Rx + α Rz + α RN = Rx + α Rz
Umgestellt nach Rx gilt:
Rx = α Rx + α Rz + α RN - α Rz
Rx - α Rx = α RN
Rx = RN ( α / (1- α))
Rx = RN (R1 / R)
Berechnung der Thomson-Brücke über die Maschengleichung:
| Für Masche 1 gilt: |  |  |  | Im Rx = ( I2 R1 ) - ( I1 R1 )
| Für Masche 2 gilt: |  |  |  | Im RN = ( I2 R ) - ( I1 R )
Nach Ausklammern ergibt sich:
| (1) |  |  |  | Im Rx = R1 ( I2 - I1 )
| (2) |  |  |  | Im RN = R ( I2 - I1 )
Dividiert man die Gleichung (1) durch die Gleichung (2) erhält man:
Rx / RN = R1 / R
Rx = RN (R1 / R)
Bedingung für den Abgleich ist dabei, dass die Widerstände R1 gleich groß sind. Die Widerstände der Leitungen Rx’ bzw. die Übergangswiderstände Ry’ gehen dabei nicht in das Ergebnis ein, da R1 und R sehr hochohmig ausgelegt werden können. Die in Reihe liegenden Verlustwiderstände wirken sich daher nicht aus.
Versuchsaufbau
Schaltung 1:
Schaltung 2:
Versuchsdurchführung
| 01. | Bauen Sie die Wheatstone-Messbrücke nach Schaltung 1 auf. Benutzen Sie einen Widerstand RN = 10 Ohm, 2 W mit U1 = 4 V. Messen Sie mit dem Digitalmultimeter den Wert von RN !
| 02. | Setzen für Rx die Widerstände aus Tabelle (1) ein, gleichen Sie die Brücke ab und bestimmen Sie den Widerstandswert von Rx! Tragen Sie die Ergebnisse in Tabelle (1) ein.
C |  | Tabelle 1:
|  |  | U1 max | RN | RN | Rx | R1 | Rx
|  |  | / V | / Ohm | / Ohm |  | / Ohm | / Ohm
[5 empty] | gemessen |  | gemessen | berechnet
|  | 1. | 4 | 10 |  | B
|  | 2. | 4 | 10 |  | G
|  | 3. | 4 | 10 |  | F
|  | 4. | 4 | 10 |  | D
| 03. | Bauen Sie die Thomson-Messbrücke nach Schaltung 2 auf. Benutzen Sie einen Widerstand RN = 10 Ohm, 2 W. Messen Sie mit dem Digitalmultimeter den Wert von RN ! Berechnen Sie die maximal mögliche Betriebsspannung U1 ! Wiederholen Sie nun die Ermittlung von RX mit den gleichen Werten wie unter Pkt. 02 und tragen Sie die Ergebnisse in Tabelle (2) ein.
D |  | Tabelle 2:
|  |  | U1 max | RN | RN | Rx | R1 | Rx
|  |  | / V | / Ohm | / Ohm |  | / Ohm | / Ohm
|  |  | berechnet |  | gemessen |  | gemessen | berechnet
|  | 1. |  | 10 |  | B
|  | 2. |  | 10 |  | G
|  | 3. |  | 10 |  | F
|  | 4. |  | 10 |  | D
| 04. | Benutzen Sie nun einen Widerstand RN = 4,7 Ohm, 2 W. Messen Sie mit dem Digitalmultimeter den Wert von RN ! Berechnen Sie die maximal mögliche Betriebsspannung U1 ! Wiederholen Sie nun die Ermittlung von RX mit den gleichen Werten wie unter Pkt. 02 und tragen Sie die Ergebnisse in Tabelle (3) ein.
E |  | Tabelle 3:
|  |  | U1 max | RN | RN | Rx | R1 | Rx
|  |  | / V | / Ohm | / Ohm |  | / Ohm | / Ohm
|  |  | berechnet |  | gemessen |  | gemessen | berechnet
|  | 1. |  | 4.7 |  | B
|  | 2. |  | 4.7 |  | G
|  | 3. |  | 4.7 |  | F
|  | 4. |  | 4.7 |  | D
Versuchsauswertung
| Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit |  |  |  |  | 1 | alle falschen Aussagen mit |  |  | 0
F | Mit der Thomson-Messbrücke können sehr kleine Widerstandswerte ermittelt werden! | [9 empty] | -
G | Der Widerstandswert von RN hat keinen Einfluss auf den Messbereich der Thomson-Messbrücke. | [9 empty] | -
H | Wenn Rx größer ist als RN müssen die beiden Widerstände vertauscht werden um einen Messwert ermitteln zu können. | [9 empty] | -
I | Die Thomson-Messbrücke ist insbesondere für die Messung der Innenwiderstände von Kapazitäten geeignet! | [9 empty] | -