## Protokoll
Messverstärker
1o.o2.2o23
MT04_v05e
| (1) | Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus!
|  |  | Name: |  |  | Vorname: |  |  | Matrikel Nr. (4-stellig):
A | Teilnehmer (1) :
Teilnehmer (2) :
Teilnehmer (3) :
| Jahrgang: |  | Studiengang: |  |  | Arbeitsplatz: |  |  | Datum: ( "STRG" & ":" )
| (2) | Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen: |  |  |  |  | MT04_v05e_---.xls
auf dem Arbeitsplatzrechner!
| (3) | Führen Sie den Laborversuch entsprechend der Anleitung durch und füllen Sie das Protokoll aus.
Die fertig ausgefüllte Datei legen Sie bitte im vorgegebenen Upload-Bereich ab!
| (4) | Für Hinweise über aufgetretene Probleme während der Versuchsdurchführung nutzen Sie bitte das
nachfolgende Feld "Bemerkungen zur Versuchsdurchführung".
Bemerkungen zur Versuchsdurchführung:
B
Einführung
Messgeräte benötigen einen gewissen Anteil des Messsignals zur Messung dieses Signals. Ist das Messsignal selbst schon sehr gering, kann es den vom Messgerät benötigten Anteil nicht liefern. Das zu messende Signal muss verstärkt werden. Dabei unterscheidet man zwischen Wechselspannungsverstärkern und Gleichspannungsverstärkern. Gleichspannungsverstärker können ab einer unteren Grenzfrequenz von 0 Hz an bis in den MHz – Bereich verstärken.
Bei einem mehrstufig aufgebauten Wechselverstärker sind die einzelnen Stufen durch Kondensatoren miteinander gekoppelt. Diese Kondensatoren sind von ihrer Kapazität her bestimmend für die Grenzfrequenz der Stufe. Da Kondensatoren für Gleichstrom einen nahezu unendlich großen Widerstand haben, können mit solchen Verstärkern auch nur Wechselsignale verstärkt werden.
Wechselspannungsverstärker bringen gewisse Vorteile mit sich: 1. Hohe Nullpunktstabilität, da langsame Veränderungen unwirksam bleiben. 2. Billiger Messverstärker 3. Galvanische Spannungen werden unwirksam, da diese Gleichspannungen sind und von den Kondensatoren ausgekoppelt werden.
Nachteile von Wechselspannungsverstärkern sind gagegen: 1. Kalibrierung mit statischen Probebelastungen sind nicht möglich. 2. Nur Wechselsignale können verstärkt werden. 3. Störspannungen wie z.B. Netzbrummen werden mitverstärkt.
Gleichspannungsverstärker werden oft mit OP’s aufgebaut. Dadurch kann die Verstärkung sehr einfach verändert werden und es ergibt sich ein großer Frequenzbereich von 0 Hz an.
Versuchsziel
- einen Wechselspannungsverstärker nach vorgegebener Schaltung funktionsgemäß aufbauen, - den Eingangs- bzw. Ausgangswiderstand der Schaltung messtechnisch ermitteln, - den Verstärkungsfaktor der Schaltung bestimmen, - den Frequenzeinfluss auf die Schaltung untersuchen und beschreiben,
- einen Universalmessverstärker für Gleich- und Wechselspannung aufbauen, - die Gleich- bzw. Wechselspannungsverstärkung der Schaltung angeben, - den Eingangs- und Ausgangswiderstand der Schaltung angeben, - den Messverstärker auf sprunghafte Veränderungen der Eingangsspannung untersuchen.
Versuchsaufbau
Schaltung 1:
Hinweis: Transistor T1/T2 - BC107 Basis links
Hinweis: Das Poti P1 ersetzen Sie bitte durch einen Widerstand 15kOhm und ein Poti 10kOhm.
Schaltung 2:
Versuchsdurchführung
Hinweis:
1. Transistorschaltung
| 1.1 | Bauen Sie den Versuch nach Schaltung 1 vorerst ohne Funktionsgenerator auf. Stellen Sie mit dem Potentiometer P1 die Spannung Uc von T1 auf ca. 7 V ein. Schliessen Sie danach den Funktionsgenerator an und stellen sie 20 kHz, Uss = 40mV, Sinusfunktion ein.
| 1.2 | Spannungsverstärkung
Stellen Sie P3 auf den Mindestwert und messen Sie bei geschlossener Brücke B1 und geöffneter Brücke B2 die Ausgangsspannung Uass. Mit P3 wird nun die Ausgangsspannung auf maximalen Sinusverlauf gebracht (eventuell mit P2 nachregeln). Bestimmen Sie die maximale Spannungsverstärkung der Schaltung.
C |  | Uess = |  | mV |  | Uass = |  | V |  | Vu =
| 1.3 | Eingangswiderstand
Messen Sie bei geöffneter Brücke B1 (B2 geschlossen) die Spannung Ueoss und bei geschlossener Brücke B1 (B2 geschlossen) die Spannung Uegss. Tragen Sie die Werte in Tabelle (1) ein und berechnen Sie den Eingangswiderstand.
| 1.4 | Ausgangswiderstand
Schließen Sie die Brücke B1 und messen Sie bei geöffneter Brücke B2 die Spannung Uaoss bzw. geschlossener Brücke B2 die Spannung Uagss.Tragen Sie die Werte in Tabelle (1) ein und berechnen Sie den Ausgangswiderstand der Schaltung.
| 1.5 | Einfluss der Frequenz
Öffnen Sie die Brücke B2 und verändern Sie die Frequenz. Welchen Einfluss hat eine Frequenzveringerung auf die Schaltung?
D
2. Messverstärker mit OPV
| 2.1 | Bauen Sie den Versuch nach Schaltung 2 vorerst ohne Funktionsgenerator auf.
| 2.2 | Spannungsverstärkung
Stellen Sie das Potentiometer P1 auf 1MOhm und ermitteln Sie bei einer Eingangsspannung von Ue = 100mV die Ausgangsspannung Ua. Welche maximale Spannungsverstärkung ist möglich?
E |  | Ue = |  | mV |  | Ua = |  | V |  | Vu max =
Entfernen Sie das Potentiometer P2 und speisen Sie mit dem Funktionsgenerator eine Wechselspannung Uess = 40 mV, f= 1 kHz, Sinusfunktion ein. Ermitteln Sie die erzielte Spannungsverstärkung.
F |  | Uess = |  | mV |  | Uass = |  | V |  | Vu =
| 2.3 | Eingangswiderstand
Messen Sie bei geöffneter Brücke B1 (B2 geschlossen) die Spannung Ueoss und bei geschlossener Brücke B1 (B2 geschlossen) die Spannung Uegss. Tragen Sie die Werte in Tabelle (1) ein und berechnen Sie den Eingangswiderstand.
| 2.4 | Ausgangswiderstand
Schließen Sie die Brücke B1 und messen Sie bei geöffneter Brücke B2 die Spannung Uaoss bzw. geschlossener Brücke B2 die Spannung Uagss.Tragen Sie die Werte in Tabelle (1) ein und berechnen Sie den Ausgangswiderstand der Schaltung.
| 2.5 | Einfluss der Frequenz
Verstellen Sie die Frequenz der Schaltung zwischen 200 Hz und 2 kHz und beschreiben Sie das Verhalten der Schaltung.
G
Schalten Sie die Wechselspannung auf Rechteckform mit einer Frequenz von 2 kHz um. Beschreiben Sie das Oszilloskopbild.
H
Versuchsauswertung
Tabelle 1:
I |  |  |  | Ueoss | Uegss | Re
| Eingangswiderstand |  |  | / mV | / mV | / kOhm
|  |  |  | gemessen | gemessen | berechnet
Transistorschaltung:
OPV:
|  |  |  | Uaoss | Uagss | Ra
| Ausgangswiderstand |  |  | / V | / V | / Ohm
|  |  |  | gemessen | gemessen | berechnet
Transistorschaltung:
OPV:
| Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit |  |  |  |  | 1 | alle falschen Aussagen mit |  |  | 0
K | Ein Meßverstärker mit Transistoren benötigt mindestens zwei Betriebsspannungen! | [9 empty] | -
L | Ein Meßverstärker mit OPV hat einen kleineren Eingangswiderstand als Schaltungen mit bipolaren Transistoren. | [9 empty] | -
M | Die Genauigkeit von Messverstärkern ist temperaturabhängig! | [9 empty] | -
N | Ein Messverstärker mit einem Eingangswiderstand von 0 Ohm und einem unendlich großen Ausgangswiderstand ist als idealer Messverstärker zu betrachten! | [9 empty] | -
100