## Protokoll
STAATLICHE STUDIENAKADEMIE BAUTZEN
STUDIENGANG
ELEKTROTECHNIK
Hall-Effekt-Sensor
1o.o3.2o25
MT05_v01b
| (1) | Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus!
|  |  | Name: |  |  | Vorname: |  |  | Matrikel Nr. (4-stellig):
A | Teilnehmer (1) :
Teilnehmer (2) :
Teilnehmer (3) :
| Jahrgang: |  | Studiengang: |  |  | Arbeitsplatz: |  |  | Datum: ( "STRG" & ":" )
| (2) | Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen: |  |  |  |  | MT05_v01b_---.xls
auf dem Arbeitsplatzrechner!
| (3) | Führen Sie den Laborversuch entsprechend der Anleitung durch und füllen Sie das Protokoll aus.
Die fertig ausgefüllte Datei legen Sie bitte im vorgegebenen Upload-Bereich ab!
| (4) | Für Hinweise über aufgetretene Probleme während der Versuchsdurchführung nutzen Sie bitte das
nachfolgende Feld "Bemerkungen zur Versuchsdurchführung".
Bemerkungen zur Versuchsdurchführung:
B
Einführung
Hall-Sensoren sind passive Sensoren, die den Spannungsunterschied messen, der an einem elektrischen Leiter erzeugt wird, wenn ein Magnetfeld senkrecht zur Fließrichtung des elektrischen Stroms steht. Fließt Strom durch elektrisch leitendes Material, bewegen sich die Elektronen naturgemäß geradlinig in eine Richtung. Wird der elektrische Leiter zwischen den Polen eines Magnetfeldes platziert, passiert nun folgendes... Das Magnetfeld des elektrischen Leiters, welches durch den Stromfluss entsteht, wirkt dem des äußeren Magnetfeldes entgegen. Aus diesem Grund bewegen sich die Elektronen nicht mehr geradlinig, sondern auf einer gekrümmten Bahn durch das Leitermaterial.
Bild: studyflix.de/elektrotechnik/hall-effekt-1669
Ursache dafür ist die Lorentzkraft. Aufgrund der neuen, gekrümmten Bahn sind mehr Elektronen auf einer Seite des elektrisch leitenden Materials. Es entsteht im Material ein Potenzialunterschied und zwar sowohl rechtwinklig zum Magnetfeld des äußeren Magnetfeldes als auch rechtwinklig zum Stromfluss. Der Hall-Effekt bezeichnet den Kräfteausgleich zwischen Lorentzkraft und elektrischer Feldkraft. Die daraus resultierende Hall-Spannung ändert sich je nach Position des einwirkenden Magnetfeldes.
Der Hall-Effekt tritt gleichermaßen bei Metallen als auch bei Halbleitern auf. Die Höhe der Ausgangs-Hall-Spannung des Sensors ist direkt proportional der Stärke des Magnetfeldes, welches den Leiter oder Halbleiter durchdringt. Diese Ausgangsspannung ist relativ niedrig – sie beträgt nur wenige Mikrovolt. Hall-Effekt-Sensoren verfügen daher über interne Gleichstromverstärker, Logikschaltkreise und Spannungsregler, um die Empfindlichkeit (und damit die Effizienz) des Geräts zu erhöhen.
Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von Hall-Effekt-Sensoren: Geräte mit linearen (oder analogen) Ausgängen und Geräte mit Digitalausgängen. Sensoren mit linearem Ausgang verwenden eine kontinuierliche Ausgangsspannung, die in einem starken Magnetfeld ansteigt und in einem schwächeren abnimmt. Mit zunehmender Stärke des externen Magnetfelds, wenn sich Sensor und Magnet aneinander nähern, verstärkt sich das Ausgangssignal, bis es den von der Spannungsversorgung vorgegebenen Grenzwert erreicht. Im Gegensatz dazu verfügen Geräte mit Digitalausgang über einen bistabilen Ausgang. Wenn der magnetische Fluss, der durch den Hall-Effekt-Sensor fließt, den voreingestellten Wert des Geräts überschreitet, schaltet der Ausgang des Gerätes um.
Quelle: de.rs-online.com/web/content/discovery-portal/produktratgeber/hall-sensoren-leitfaden
Linear Hall Effect Sensor SS49E
Der lineare Hall-Effekt-Sensor SS49E ist ein kleiner, vielseitiger, linearer Hall-Effekt-Schaltkreis, der durch das Magnetfeld eines Permanentmagneten oder eines Elektromagneten beeinflusst wird. Die Ausgangsspannung wird durch die Versorgungsspannung begrenzt und variiert proportional zur Stärke des Magnetfelds. Der integrierte Schaltkreis zeichnet sich durch einen rauscharmen Ausgang aus, sodass keine externe Filterung erforderlich ist. Es enthält außerdem Dünnschichtwiderstände, um eine erhöhte Temperaturstabilität und Genauigkeit zu gewährleisten. Der lineare Hall-Sensor hat einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C und eignet sich für gewerbliche, Verbraucher- und Industrieumgebungen.
Magnetische Größen und deren Zusammenhänge
Der Zusammenhang zwischen magnetischer Flussdichte ( B ) und magnetischer Feldstärke ( H ) wird durch die Materialeigenschaften des Mediums bestimmt, in dem sich das Magnetfeld befindet. Im Vakuum oder luftähnlichen Medien gilt die folgende Gleichung:
|  | B = µ0 · H |  | ( B ) magnetische Flussdichte (in Tesla, T)
( H ) magnetische Feldstärke (in Ampere pro Meter, A/m)
( µ0 ) Permeabilität des Vakuums (in Tm/A)
In ferromagnetischen Materialien oder anderen Medien wird der Zusammenhang durch die relative Permeabilität des Materials beeinflusst:
|  | B = µ · H |  | ( B ) magnetische Flussdichte (in Tesla, T)
( H ) magnetische Feldstärke (in Ampere pro Meter, A/m)
|  | µ = µ0 · µr |  | ( µ ) absolute Permeabilität des Materials
( µ0 ) Permeabilität des Vakuums (in Tm/A)
( µr) relative Permeabilität des Materials
Die magnetische Flussdichte ( B ) im Eisenkern einer Spule ist abhängig vom Strom ( I ) der durch die Spule fließt, von der Anzahl der Windungen, der Permeabilität des Kernmaterials (z. Bsp. Eisenkern), der Geometrie der Spule und dem Magnetfeld, daß durch den Strom erzeugt wird. Die magnetische Feldstärke in einer Spule kann grundsätzlich wie folgt definiert werden:
|  | H = ( N · I ) / l |  | ( H ) magnetische Feldstärke (in Ampere pro Meter, A/m)
( N ) Anzahl der Windungen
( I ) der durch die Spule fließende Strom (in A)
( l ) die Länge des magnetischen Kreises (in m)
Die magnetische Flussdichte ( B ) im Eisenkern kann dann mit Hilfe der Beziehung zwischen ( B ), ( H ) und der Permeabilität ( µ ) des Materials beschrieben werden:
|  | B = µ · H |  | ( B ) magnetische Flussdichte (in Tesla, T)
( H ) magnetische Feldstärke (in Ampere pro Meter, A/m)
|  | µ = µ0 · µr |  | ( µ ) absolute Permeabilität des Materials
( µ0 ) Permeabilität des Vakuums (in Tm/A)
( µr) relative Permeabilität des Eisenkerns
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die magnetische Flussdichte im Eisenkern einer Spule direkt proportional zum durch die Spule fließenden Strom ist.
|  | B = k · I |  | ( B ) magnetische Flussdichte (in Tesla, T)
( k ) Spulenkonstante (in Tesla pro Ampere, T/A)
( I ) der durch die Spule fließende Strom (in A)
Hierbei handelt es sich bei der Konstaten ( k ) um eine Spulenkonstante, wobei die Geometrie der Spule, die Windungszahl und die Permeabilität diesen Wert beeinflussen.
Versuchsdurchführung
1. Ausgangssignal in Abhängigkeit vom Abstand zum Permanentmagneten
Schaltung 1:
Bauen Sie die Schaltung nach Schaltbild (1) auf. Die Betriebsspannung (UB = 5 V DC) für den Sensor entnehmen Sie der Spannungsversorgung "FIXED AC/DC SOURCE +5V". Positionieren Sie den Sensor entsprechend der Abbildung und nehmen Sie die Ausgangsspannung UA für die Positionen +36 mm bis -36 mm zwischen dem Nord- und Südpol des Permanentmagneten in Tabelle (1) auf.
C | Tabelle 1.1 |  | Position Richtung Nordpol
| Position / mm |  | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36
UA / V
D | Tabelle 1.2 |  | Position Richtung Nordpol 0: Position Richtung Südpol
| Position / mm |  | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 | -32 | -36
UA / V
Stellen Sie im Diagramm (1) die Ausgangsspannung UA in Abhängigkeit von der Position zwischen Nord- und Südpol dar!
Diagramm 1 - Ausgangsspannung in Abhängigkeit vom Abstand zum Permanentmagneten
E |  |  | Position Richtung Südpol -32: 0; Position Richtung Südpol -36: 5
2. Ausgangssignal in Abhängigkeit vom Stromfluss durch eine Spule
Schaltung 2:
Bauen Sie die Schaltung nach Schaltbild (2) auf. Die Betriebsspannung (UB = 5 V DC) für den Sensor entnehmen Sie der Spannungsversorgung "FIXED AC/DC SOURCE +5V". Versorgen Sie vorerst die Spule 70 mH mit Spannung aus dem Netzteil "VARIABLE DC SOURCE" und stellen Sie mit dieser Spannung den in Tabelle (2) vorgegebenen Strom IL ein. Notieren Sie die Ausgangsspannung UA des Sensors in Tabelle (2). Wiederholen Sie die Messungen mit der Spule 140 mH.
F | Tabelle 2
|  | 70 mH | Position Richtung Südpol -4: 140 mH
|  | I L | Position Richtung Südpol 0: Ua; Position Richtung Südpol -4: I L; Position Richtung Südpol -8: Ua
|  | / mA | Position Richtung Südpol 0: / V; Position Richtung Südpol -4: / mA; Position Richtung Südpol -8: / V
|  | Vorgabe | Position Richtung Südpol 0: gemessen; Position Richtung Südpol -4: Vorgabe; Position Richtung Südpol -8: gemessen
| 1. | -100 | Position Richtung Südpol -4: -100
| 2. | -75 | Position Richtung Südpol -4: -75
| 3. | -50 | Position Richtung Südpol -4: -50
| 4. | -25 | Position Richtung Südpol -4: -25
| 5. | 0 | Position Richtung Südpol -4: 0
| 6. | 25 | Position Richtung Südpol -4: 25
| 7. | 50 | Position Richtung Südpol -4: 50
| 8. | 75 | Position Richtung Südpol -4: 75
| 9. | 100 | Position Richtung Südpol -4: 100
Stellen Sie die Ausgangsspannung UA in Abhängigkeit vom Strom IL im Diagramm (2) dar!
Diagramm 2 - Ausgangsspannung in Abhängigkeit von IL
[11 empty] | 0 | 5
3. Untersuchung der Reaktionszeit / maximale Schaltfrequenz
|  | Ue | Position Richtung Südpol 0: Eingangsspannung
|  | t i | Position Richtung Südpol 0: Impulsdauer
|  | T | Position Richtung Südpol 0: Periodendauer
|  | Ua | Position Richtung Südpol 0: Ausgangsspannung
|  | ton | Position Richtung Südpol 0: Einschaltzeit (0…90%)
Als zuverlässiges Schalten eines Sensors wird die Änderung des Schaltpegels um mindestens 90% definiert. Als obere Grenzfrequenz des Sensors soll die maximale Frequenz ermittelt werden, die ein zuverlässiges Übertragen von Rechteckimpulsen ermöglicht. Hierfür wird als Forderung definiert, dass das Ausgangssignal mindestens ebenso lange, wie die Einschaltzeit beträgt, zur Verfügung steht.
3.1 Einschaltzeit des Sensors bei Änderung des Magnetfeldes einer Spule
Schaltung 3.1:
Ermitteln Sie den ohmschen Widerstand für die Spulen in Tabelle (3.1) und berechnen Sie die Zeitkonstante.
G | Tabelle 3.1
| 70 mH |  | Position Richtung Südpol 0: 140 mH
| RL | τ | bar: Position Richtung Südpol 0 to Position Richtung Südpol -4
| / Ohm | / ms | Position Richtung Südpol 0: / Ohm; Position Richtung Südpol -4: / ms
| gemessen | berechnet | Position Richtung Südpol 0: gemessen; Position Richtung Südpol -4: berechnet
Bauen Sie die Schaltung nach Schaltbild (3.1) auf. Die Betriebsspannung (UB = 5 V DC) für den Sensor entnehmen Sie der Spannungsversorgung "FIXED AC/DC SOURCE +5V". Für die Einspeisung der Spule nutzen Sie den "FUNCTION GENERATOR". Stellen Sie die vorgegebene Rechteckspannung ein. Oszilloskopieren Sie UL und UA. Ermitteln Sie aus dem Oszilloskopbild die Einschaltzeit von UA.
H | Einschaltzeit von UA: |  | Position Richtung Südpol -4: tON ca.:; Position Richtung Südpol -12: -
3.2 Einschaltzeit des Sensors bei Zuschaltung der Betriebsspannung
Schaltung 3.2:
Bauen Sie die Schaltung nach Schaltbild (3.2) auf. Positionieren Sie den Sensor auf Pos. +36 vor dem Permanentmagneten. Die Betriebsspannung UB für den Sensor entnehmen Sie dem "FUNCTION GENERATOR". Stellen Sie die vorgegebene Rechteckspannung ein. Oszilloskopieren Sie UB und UA. Ermitteln Sie aus dem Oszilloskopbild die Einschaltzeit von UA.
I | Einschaltzeit von UA: |  | Position Richtung Südpol -4: tON ca.:; Position Richtung Südpol -12: -
Unter der Annahme, dass die ermittelte Einschaltzeit die kürzeste Reaktionszeit des Sensors darstellt,berechnen Sie bitte die folgenden Werte:
K | minimale Impulsdauer: |  | Position Richtung Südpol -4: t i min; Position Richtung Südpol -12: -
| minimale Periodendauer: |  | Position Richtung Südpol -4: T min; Position Richtung Südpol -12: -
| maximale Frequenz: |  | Position Richtung Südpol -4: f max; Position Richtung Südpol -12: -
Welche maximale Drehzahl könnte man theoretisch unter Verwendung einer 10-Segmentscheibe (s. Abb.) mit diesem Sensor messen?
L | maximale Drehzahl: |  | Position Richtung Südpol -4: n max; Position Richtung Südpol -12: U/min
Versuchsauswertung
| Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit |  | Position Richtung Südpol -12: 1; Position Richtung Südpol -16: alle falschen Aussagen mit; Position Richtung Südpol -28: 0
O | Ein linearer Hall-Effekt-Sensor hat einen digitalen Ausgang. | bar: Position Richtung Südpol -36
P | Ein Hall-Effekt-Sensor ist ein Bauteil, das am Ausgang die durch die Wirkung eines Magnetfeldes entstehende Hall-Spannung zur Verfügung stellt. | bar: Position Richtung Südpol -36
Q | Die magnetische Feldstärke verhält sich proportional zur magnetischen Flussdichte. | bar: Position Richtung Südpol -36
R | Die magnetische Flussdichte verhält sich proportional zum Abstand von einem Permanentmagneten. | bar: Position Richtung Südpol -36
S | Die magnetische Feldstärke verhält sich proportional zum Abstand von einem Permanentmagneten. | bar: Position Richtung Südpol -36
T | Die magnetische Flussdichte im Kern einer Spule ist proportional zu dem durch die Spule fließenden Strom. | bar: Position Richtung Südpol -36
U | Eine Spule mit höherer Windungszahl erzeugt bei gleichem Stromfluss eine geringere Feldstärke. | bar: Position Richtung Südpol -36
V | In Aufgabe 3.1 wird die erkennbare Einschaltzeit durch den Aufbau des Magnetfeldes in der Spule wesentlich bestimmt und spiegelt nicht die Reaktionszeit des Sensors wider. | bar: Position Richtung Südpol -36
W | In Verbindung mit einer Spule eignet sich ein linearer Hall-Effekt-Sensor auch zur Strommessung. | bar: Position Richtung Südpol -36
X | Ein Hall-Sensor liefert immer dann ein Signal, wenn sich das Magnetfeld verändert, nicht jedoch wenn das Magnetfeld konstant ist. | bar: Position Richtung Südpol -36
© mirke - 2008
U = 5V
T = 25°C
Sensor
SS49E
Sensor
SS49E