## Protokoll
Grundschaltungen der E-Technik
o3.o5.2o22
GE01_v05c
| (1) | Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus!
|  |  | Name: |  |  | Vorname: |  |  | Matrikel Nr. (4-stellig):
A | Teilnehmer (1) :
Teilnehmer (2) :
Teilnehmer (3) :
| Jahrgang: |  | Studiengang: |  |  | Arbeitsplatz: |  |  | Datum: ( "STRG" & ":" )
| (2) | Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen: |  |  |  |  | GE01_v05c_---.xls
auf dem Arbeitsplatzrechner!
| (3) | Führen Sie den Laborversuch entsprechend der Anleitung durch und füllen Sie das Protokoll aus.
Die fertig ausgefüllte Datei legen Sie bitte im vorgegebenen Upload-Bereich ab!
| (4) | Für Hinweise über aufgetretene Probleme während der Versuchsdurchführung nutzen Sie bitte das
nachfolgende Feld "Bemerkungen zur Versuchsdurchführung".
Bemerkungen zur Versuchsdurchführung:
B
Versuchsziel
Verstehen von Stromkreisen und Funktionen verschiedener elektrotechnischer Bauteile. Kennenlernen grundlegender Schaltungen der Elektrotechnik.
Einführung / Hinweise
Zum Veranschaulichen der Schaltungsfunktion wird als Anzeigeelement eine Leuchtdiode (LED) eingesetzt. Diese wird mit einer Gleichspannung von 24 V versorgt. Damit die LED nicht zerstört wird, ist ein auf einen Strom von 20 mA begrenzender Widerstand davor zuschalten. Dieser wird zu Versuchsbeginn berechnet. R = U / I
Vorbereitung
Berechnung des Vorwiderstandes
| Betriebsspannung |  |  | Ub = | 24 V
| Diodenflussspannung |  |  | Uf = | 2,0 V
| Diodenstrom |  |  | If = | 20 mA
C | Spannung über Widerstand |  |  | UR = |  | V
| Widerstandswert |  |  | R = |  | Ohm
| nächst größerer verfügbarer Widerstand |  |  |  | R = |  | Ohm
Schalten Sie beide Gleichspannungsquellen ein, stellen Sie die Werte 12 V und 24 V ein und schalten Sie die Versorgungen wieder aus. Belassen Sie diese Einstellungen für den gesamten Versuch.
Versuchsdurchführung
1. Ausschaltungen
Schaltung 1
1.1 Taster - Schliesser
Bauen Sie Schaltung (1) auf. Benutzen Sie für H1 die rote LED! Betätigen Sie den Taster S1 und tragen Sie die Ergebnisse in Tabelle (1) ein.
Dabei gilt für "0" - Schaltgerät NICHT betätigt, "1" - Schaltgerät betätigt. Für die Spalte LED nutzen Sie bitte "0" für LED AUS und "1" für LED EIN.
1.2 Taster - Öffner
Ersetzen Sie in Schaltung (1) das Schaltgerät S1 durch einen Taster ÖFFNER. Betätigen Sie den Taster und tragen Sie die Ergebnisse in Tabelle (1) ein.
1.3 Schalter
Ersetzen Sie in Schaltung (1) das Schaltgerät S1 durch einen Schalter. Betätigen Sie den Schalter und tragen Sie die Ergebnisse in Tabelle (1) ein.
1.4 Reihenschaltung zwei SCHLIESSER
Ersetzen Sie in Schaltung (1) das Schaltgerät S1 durch eine Reihenschaltung von zwei Tastern S1 und S2 als SCHLIESSER.
Betätigen Sie die Taster entsprechend der Vorgabe aus Tabelle (1) und tragen Sie die Ergebnisse in Tabelle (1) ein.
1.5 Parallelschaltung zwei SCHLIESSER
Ersetzen Sie in Schaltung (1) das Schaltgerät S1 durch eine Parallelschaltung von zwei Tastern S1 und S2 als SCHLIESSER.
Betätigen Sie die Taster entsprechend der Vorgabe aus Tabelle (1) und tragen Sie die Ergebnisse in Tabelle (1) ein.
1.6 Reihenschaltung zwei ÖFFNER
Ersetzen Sie in Schaltung (1) das Schaltgerät S1 durch eine Reihenschaltung von zwei Tastern S1 und S2 als ÖFFNER.
Betätigen Sie die Taster entsprechend der Vorgabe aus Tabelle (1) und tragen Sie die Ergebnisse in Tabelle (1) ein.
1.7 Parallelschaltung zwei ÖFFNER
Ersetzen Sie in Schaltung (1) das Schaltgerät S1 durch eine Parallelschaltung von zwei Tastern S1 und S2 als ÖFFNER.
Betätigen Sie die Taster entsprechend der Vorgabe aus Tabelle (1) und tragen Sie die Ergebnisse in Tabelle (1) ein.
Tabelle 1
D |  |  | LED
| S1 | S2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
| 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
| 0 | 1 | --- | --- | --- | - | - | - | -
| 1 | 1 | --- | --- | --- | - | - | - | -
| Logische Funktion: |  | - | - | - | - | - | - | -
Ergänzen Sie in Tabelle (1) die logische Funktion, die von den jeweiligen Schaltungen realisiert wird.
| S1: Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit; LED 1.4: 1; LED 1.5: alle falschen Aussagen mit | 0
E | S1: Ein Schalter besitzt zwei stabile Zustände!
-
Ein Taster besitzt zwei stabile Zustände!
-
Ein Schliesser ist im unbetätigten Zustand geöffnet!
-
Ein Öffner ist im betätigten Zustand geöffnet!
-
2. Wechselschaltungen
Eine Wechselschaltung dient dafür, einen oder mehrere parallel geschaltete Verbraucher von zwei Schaltstellen aus zubedienen!
Schaltung 2 - Wechselschaltung
Schaltung 3 - Sparwechselschaltung
Stellen Sie Schaltung (2) her und testen Sie die möglichen Funktionen.
Bauen Sie anschliessend Schaltung (3) auf und prüfen Sie ebenfalls die möglichen Funktionen.
| S1: Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit; LED 1.4: 1; LED 1.5: alle falschen Aussagen mit | 0
F | S1: Wechselschaltung und Sparwechselschaltung ermöglichen identische Funktionen!
-
Die Sparwechselschaltung kann man mit einfachen Ausschaltern ( 2polig, ohne Wechselkontakt) aufbauen!
-
Bei der Sparwechselschaltung steht an beiden Schaltgeräten ohne weiteren Verdrahtungsaufwand die Betriebsspannung für weitere Funktionen zur Verfügung.
-
3. Galvanische Trennung
Schaltung 4
Bauen Sie Schaltung (4) auf und testen Sie die Funktion!
| S1: Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit; LED 1.4: 1; LED 1.5: alle falschen Aussagen mit | 0
G | S1: Die galvanische Trennung verringert den ohmschen Widerstand im Leistungsstromkreis!
-
Durch eine galvanische Trennung wird die Übertragung von Ladungsträgern zwischen zwei Stromkreisen verhindert!
-
Überspannungen im Leistungsstromkreis können keinen Schaden im Steuerstromkreis verursachen!
-
Eine galvanische Trennung ist ausschließlich mit Gleichspannung anwendbar!
-
Die galvanische Trennung wird u.a. für Aufgaben des Personenschutzes angewendet!
-
4. Selbsthalteschaltung
Kennzeichnend für eine Selbsthaltefunktion ist, dass ein Relaiszustand durch einen kuzzeitigen Schaltbefehl (Tastendruck) dauerhaft geändert wird.
Vorrangig setzend bzw. vorrangig rücksetzend unterscheidet den Status des Relais bei gleichzeitiger Betätigung von EIN- und AUS-Taster.
Schaltung 5
Schaltung 6
Bauen Sie Schaltung (5) auf und folgen Sie den Anweisungen in Tabelle (2) und notieren Sie den entsprechenden Zustand der LED H1 (EIN - 1 / AUS - 0).
Wiederholen Sie diese Anweisungen mit Schaltung (6) und notieren Sie die Ergebnisse in Tabelle (2).
Tabelle 2
H | [10 empty] | LED
| LED 1.7: Schaltung: |  | 5 | 6
Anweisung:
| S1: Beide Taster sind unbetätigt. |  | - | -
| S1: Schließer betätigen und halten. |  | - | -
| S1: Schließer loslassen. |  | - | -
| S1: Öffner betätigen und halten. |  | - | -
| S1: Öffner loslassen. |  | - | -
| S1: Schließer betätigen und halten. |  | - | -
| S1: Öffner betätigen und halten. |  | - | -
Beide Taster loslassen.
| S1: Schließer tasten. |  | - | -
| S1: 12 V Spannungsquelle aus- und wieder einschalten. |  | - | -
Ermitteln Sie aus den bisherigen Ergebnissen das Zutreffen der nachfolgend definierten Eigenschaften der Schaltungen!
| S1: vorrangig setzend |  | - | -
| S1: vorrangig rücksetzend |  | - | -
| S1: nach Spannungsausfall automatische Wiedereinschaltung |  | - | -
Erweitern Sie Schaltung (6) um einen weiteren EIN-Taster und einen weiteren AUS-Taster.
Zusätzlich soll im Steuerstromkreis die grüne LED so ergänzt werden, dass sie den eingeschalteten Zustand der Schaltung anzeigt.
Lassen Sie die Schaltung vor Inbetriebnahme vom Laboringenieur abnehmen!
Testen Sie die Funktionen der erweiterten Schaltung!
| S1: Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit; LED 1.4: 1; LED 1.5: alle falschen Aussagen mit | 0
I | S1: Jeder weitere EIN-Taster muss in parallel zum bereits vorhandenen EIN-Taster geschaltet werden!
-
Jeder weitere AUS-Taster muss in parallel zum bereits vorhandenen AUS-Taster geschaltet werden!
-
Die grüne LED muss in Reihe mit einem Vorwiderstand und in Reihe mit der Relaisspule geschaltet werden!
-
Steuerstromkreis
Leistungsstromkreis