## Protokoll
Wheatstone Brücke
19.o3.2o24
GS04_v05f
| (1) | Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus!
|  |  | Name: |  |  | Vorname: |  |  | Matrikel Nr. (4-stellig):
A | Teilnehmer (1) :
Teilnehmer (2) :
Teilnehmer (3) :
| Jahrgang: |  | Studiengang: |  |  | Arbeitsplatz: |  |  | Datum: ( "STRG" & ":" )
| (2) | Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen: |  |  |  |  | GS04_v05f_---.xls
auf dem Arbeitsplatzrechner!
| (3) | Führen Sie den Laborversuch entsprechend der Anleitung durch und füllen Sie das Protokoll aus.
Die fertig ausgefüllte Datei legen Sie bitte im vorgegebenen Upload-Bereich ab!
| (4) | Für Hinweise über aufgetretene Probleme während der Versuchsdurchführung nutzen Sie bitte das
nachfolgende Feld "Bemerkungen zur Versuchsdurchführung".
Bemerkungen zur Versuchsdurchführung:
B
Versuchsziel
Ermittlung der Spannungsverhältnisse bei der Brückenschaltung, Widerstandsmessung und Meßbereichserweiterung. Untersuchen des Stromes ID im Diagonalzweig sowie die Bedeutung des Vergleichswiderstandes R4.
Geräte und Bauteile
| Widerstände: |  |  |  |  | 1 x | Experimentierplatte
| 1 x | 1 kOhm | 10-Gang Potentiometer |  |  | 1 x | DC-Netzgerät +15V
| 1 x | 100 Ohm | 2W |  |  | 1 x | Drehspulinstrument 100µA
| 1 x | 330 Ohm | 2W |  |  | 1 x | Analogmultimeter
| 1 x | 470 Ohm | 2W
| 2 x | 1 kOhm | 1W |  |  |  | Laborleitungen und Verbindungsstecker
| 1 x | 2,2 kOhm | 1W
| 1 x | 4,7 kOhm | 1W
| 1 x | 10 kOhm | 0,5W
| 1 x | 100 kOhm | 0,5W
| 1 x | 1 MOhm | 0,5W
| 1 x | 10 MOhm | 0,5W
| 3 x | unbekannter Widerstand (A) (B) (C)
Spulen:
| 1 x | 33 mH
| 1 x | 100 mH
| 1 x | 220 mH
Versuchsaufbau
Bauen Sie den Versuch gemäß dem Schaltplan auf! Verwenden Sie für die Widerstände R1 und R2 das 1kOhm/2W lin (linear) 10-Gang Potentiometer! Als Betriebsspannung UB werden 5V vom DC-Netzteil +5V/±15V verwendet! Bedenken Sie, daß hier ein Micro-Amperemeter (mit Nullpunkt in der Mitte) eingesetzt wird und dieses vor Zerstörung durch zu hohe Ströme geschützt werden muß (Schaltbild) !
Schaltung 1
Versuchsdurchführung
Um die gesuchten Spannungen messen zu können, muß die Schaltung abgeglichen werden. Zum Abgleichen mus der Schalter S1 zunächst geöffnet sein! Das Widerstandsverhältnis R1 / R2 wird so verändert bis der Strom ID = 0µA beträgt. Zur Feineinstellung wird der Schalter S1 geschlossen! Bevor Sie die Widerstände zum Wechseln aus der Schaltung entfernen, muss Schalter S1 unbedingt wieder geöffnet werden!
1. Spannungsmessung
Nehmen Sie für die in Tabelle (1) vorgegebenen Widerstandswerte die dazugehörigen Spannungen auf!
Tabelle 1
C | R3 /Ohm |  | 2200 | 1000 | 1000 | 330 | 330 | 100
| R4 /Ohm |  | 4700 | 4700 | 1000 | 1000 | 470 | 470
ID /µA
U1 /V
U2 /V
U3 /V
U4 /V
| Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit |  |  |  |  | 1 | alle falschen Aussagen mit |  |  | 0
Für den abgeglichenen Zustand der Brückenschaltung gilt:
D | R1 / R2 = R4 / R3 | [10 empty] | -
E | U1 / U2 = U3 / U4 | [10 empty] | -
F | U1 = U3 | [10 empty] | -
G | U2 = Ub - U4 | [10 empty] | -
2. Messbereichsänderung
Der Widerstand R3 soll unser Meßwiderstand sein. Für die Änderung des Meßbereiches wird der Widerstand R4 verändert. Nehmen Sie für die in Tabelle 2 vorgegebenen Widerstandswerte die dazugehörigen Spannungen auf! Berechnen Sie R3 aus dem Wert von R4 und den gemessenen Spannungen.
Tabelle 2
H | R3 /kOhm |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| R4 /kOhm |  |  | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000
| ID /µA |  | gemessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U1 /V |  | gemessen
| U2 /V |  | gemessen
| U3 /V |  | gemessen
| U4 /V |  | gemessen
| R3 /Ohm |  | berechnet
Überprüfen Sie die ermittelten Werte in Tabelle (2) und beurteilen Sie die unterschiedlichen Meßbereiche. Bis zu welchem Verhältnis von R4 / R3 sind zuverlässige Werte für die Ermittlung von R3 erkennbar?
I | (R4 / R3) max =
3. Widerstandsermittlung
Ermitteln Sie den ohmschen Widerstand für die Bauelemente aus Tabelle (3) Wählen Sie jeweils einen geeigneten Vergleichswiderstand R4 aus.
Tabelle 3
K | Bauelement: |  |  | A | B | C | E | Y(1-2) | Y(2-3) | Y(3-4) | Y(1-4)
| R4 /Ohm |  | festgelegt
| ID /µA |  | gemessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U3 /V |  | gemessen
| U4 /V |  | gemessen
| R3 /Ohm |  | berechnet
| Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit |  |  |  |  | 1 | alle falschen Aussagen mit |  |  | 0
L | Die Wheatstonsche Brückenschaltung wird in der Messtechnik zur genauen Ermittlung von unbekannten Widerstandswerten genutzt. | [10 empty] | -
M | Von einer Viertelbrücke spricht man, wenn sich mindestens ein variabler Widerstand in der Schaltung befindet. | [10 empty] | -
N | Die Genauigkeit des Widerstandswertes vom Potentiometer (R1/R2) ist von entscheidender Bedeutung für die Genauigkeit der ermittelten Werte für R3! | [10 empty] | -
O | Die Genauigkeit des Widerstandswertes von R4 ist von entscheidender Bedeutung für die Genauigkeit der ermittelten Werte für R3! | [10 empty] | -
68 kOhm