## Protokoll
Messung mit dem Oszilloskop
o3.o5.2o22
GS07_v05c
| (1) | Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus!
|  |  | Name: |  |  | Vorname: |  |  | Matrikel Nr. (4-stellig):
A | Teilnehmer (1) :
Teilnehmer (2) :
Teilnehmer (3) :
| Jahrgang: |  | Studiengang: |  |  | Arbeitsplatz: |  |  | Datum: ( "STRG" & ":" )
| (2) | Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen: |  |  |  |  | GS07_v05c_---.xls
auf dem Arbeitsplatzrechner!
| (3) | Führen Sie den Laborversuch entsprechend der Anleitung durch und füllen Sie das Protokoll aus.
Die fertig ausgefüllte Datei legen Sie bitte im vorgegebenen Upload-Bereich ab!
| (4) | Für Hinweise über aufgetretene Probleme während der Versuchsdurchführung nutzen Sie bitte das
nachfolgende Feld "Bemerkungen zur Versuchsdurchführung".
Bemerkungen zur Versuchsdurchführung:
B
Versuchsziel
Gleichspannungsmessungen mit dem Oszilloskop mit und ohne Zeitablenkung. Indirekte Strommessung und Messung am Brückengleichrichter.
Geräte und Bauteile
| Widerstände: |  |  |  |  | 1 x | Experimentierplatte
| 1 x | 1 kOhm | 10-Gang Potentiometer |  |  | 1 x | Oszilloskop
| 1 x | 10 Ohm | 2W |  |  | 1 x | DC-Netzgerät +15V
| 1 x | 1 kOhm | 1W |  |  | 1 x | Multimeter
Laborleitungen und Verbindungsstecker
Versuchsaufbau
Bauen Sie die Versuche gemäß der Schaltpläne auf! Als Betriebsspannung UB werden 15V vom DC-Netzteil +5V/±15V verwendet ! Über einen Spannungsteiler (1kOhm-Potentiometer) wird die Spannung von 0 ... 15 V stufenlos eingestellt. RS - Shunt - niederohmiger Widerstand zur Strommessung
Schaltung 1
Schaltung 2
Versuchsdurchführung
Voreinstellungen am Oszilloskop : Achten Sie darauf, dass keine UNCAL (nicht kalibriert) - LED leuchtet! - Messbereichsschalter TIME/DIV. auf 1ms - Betriebsmodus CH1, Triggerquelle CH1, Eingangskopplung für Triggerquelle DC - Eingangskopplung von CH1 auf GND - Positionieren der Leuchtspur horizontal mittig und vertikal durch den Ursprung - Eingangskopplung von CH1 auf DC - Messleitung an CH1
1. Gleichspannungsmessung ohne Zeitablenkung, XY-Betrieb (Schaltung 1)
- Betriebsmodus XY, Punkt im Ursprung positionieren - Stellen Sie den Messbereichsschalter VOLT/DIV. auf 5V - Erhöhen Sie durch Veränderung der Potentiometerstellung die Spannung U1 von 0 auf 15V.
Während der Änderung der Spannung U1 von 0 auf 15V ist zu beobachten …
C
Schalten Sie wieder in den Betriebsmodus CH1 um ein Einbrennen des Leuchtpunktes zu verhindern!
2. Gleichspannungsmessung mit Zeitablenkung (Schaltung 1)
- Betriebsmodus CH1, Leuchtspur zentral positionieren - Ermitteln Sie zu den Potentiometerstellungen aus Tabelle 1 durch optimale Einstellungen am Messbereichsschalter VOLT/DIV die jeweils dazugehörigen Spannungen von U1 und überprüfen Sie diese mit dem Multimeter.
Tabelle 1
D | Potentiometer |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
U1 /V Oszilloskop
U1 /V Multimeter
Wie beurteilen Sie die Genauigkeit der Messungen?
E
3. Indirekte Strommessung (Schaltung 2)
- Messen Sie mit CH1 den Spannungsabfall U1 und mit CH2 den Spannungsabfall über RS. - Stellen Sie die Spannungen U1 aus Tabelle 2 ein und ermitteln Sie den entsprechenden Wert URS. - Berechnen Sie nun die Größe des fließenden Stromes.
Tabelle 2
F | U1 /V |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15
URS /V
I /mA berechnet
Erklären Sie, warum mit einem Oszilloskop nur indirekt Strom gemessen werden kann!
G
4. Pulsierende Gleichspannung
- Betriebsart CH2 – Eingangskopplung DC
- Stellen Sie den Stelltrafo auf 90% und schließen Sie an den 12V-Anschluss mit angeschlossenem Brückengleichrichter einen Widerstand >1kOhm an! Schließen Sie nun den Chanal 2 des Oszilloskopes (Masse an minus) an diesen Widerstand an und stellen Sie die Triggerquelle (Source) auf Ch 2 !
- Optimieren Sie die Anzeige am Oszilloskop durch die Messbereichsschalter VOLT/DIV und TIME/DIV! Übertragen Sie das Bild auf das untere Raster!
Benutzen Sie das Hilfsmittel >Punkte bearbeiten< um die vorhandenen Kurven der Anzeige anzupassen.
Diagramm 1
H | [10 empty] | 0 | 5
Invertieren Sie Chanal 2! Mit welcher Schaltungsänderung kann die neue Anzeige ebenfalls Realisiert werden?
I